## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 55/12Д
устройство системы отопления в подъезде № 2 в жилом доме
г.п. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 49
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1.
1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.135
2 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0224
3 | Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 2,24
4 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 2
5 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 2
6 | Пробки радиаторные | шт. | 4
7 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048
Составил: ___________________________И.Н. Солганова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________А.Н. Шекунов
(должность, подпись, расшифровка)