Приложение № 1 к существенным условиям концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Катав-Ивановский муниципальный район»

Задание и основные мероприятия по Созданию Объекта концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Катав-Ивановский муниципальный район»

- Цели Концессионного соглашения:

- повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения Потребителей в границах Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района;

- снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии;

- повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её Потребителям;

- снижение себестоимости поставляемой Потребителям тепловой энергии.

Год начала реализации мероприятия – II квартал 2019 год

Год окончания реализации мероприятия – III квартал 2019 год

Срок ввода объекта в эксплуатацию –  III квартал 2019 год

- Концессионер обязан осуществить следующие основные мероприятия по Созданию Объекта соглашения (прилагается):

| номер мероприятия | Наименование ЦСТ и населённого пункта | Наименование мероприятия | Описание мероприятий и основные параметры | Измеритель |  |  | Способ определения оценочной стоимости реализации мероприятия | Оценочная цена за единицу объёма в ценах 2018 года, тыс. руб. | Оценочная стоимость реализации мероприятия в ценах 2018г., млн. руб. | Предполагаемый источник финансирования | Срок реализации | Ожидаемые ежегодные экономические эффекты |  | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | описание измерителя | ед. изм. | значение |  |  |  |  |  | Описания эффекта | Сумма, экономии млн. руб |  |
| 1 | ЦСТ "Лесное" в п. Совхозный. | Наладка гидравлического режима тепловых сетей. | Поверочный гидравлический расчёт. Калибровка электронной модели. Наладочный гидравлический расчёт. Балансировка тепловой сети. | система теплоснабжения | ед. | 1 | мониторинг рыночных цен | 200,0 | 0,2 | собственные средства теплоснабжающей организации | 2019-2020 | Экономия ТЭР. Повышение качества теплоснабжения. | 0,4 | 0,5 |
| 2 | ЦСТ "Лесное" в п. Совхозный. | Техническое перевооружение существующих участков тепловой сети с использованием стальных труб в ППУ изоляции. | Участки с подземной прокладкой. Проектные работы. Приобретение материалов. Строительно-монтажные работы. Балансировка тепловой сети. | протяжённость участков сетей подлежащей техническому перевооружению в двухтрубном исчислении | км | 0,8 | НЦС81-02-13-2017 | 11302,16 | 9,04 | бюджетные средства | 2019-2020 | Экономия ТЭР. Повышение качества и надёжности теплоснабжения. | 0,6 | 15,1 |
| 3 | ЦСТ "Лесное" в п. Совхозный. | Строительство сетей наружных сетей ГВС с циркуляцией. | Участки с подземной прокладкой. Проектные работы. Приобретение материалов. Строительно-монтажные работы. Балансировка тепловой сети. | протяжённость участков сетей подлежащей техническому перевооружению в двухтрубном исчислении | км | 1,3 | НЦС81-02-13-2017 | 10237,00 | 13,31 | бюджетные средства | 2019-2020 | Качественное ГВС круглый год. | ─ | ─ |

| №пп | номер мероприятия | Наименование ЦСТ и населённого пункта | Наименование мероприятия | Описание мероприятий и основные параметры | Измеритель |  |  | Способ определения оценочной стоимости реализации мероприятия | Оценочная цена за единицу объёма в ценах 2018 года, тыс. руб. | Оценочная стоимость реализации мероприятия в ценах 2018г., млн. руб | Предполагаемый источник финансирования | Срок реализации | Ожидаемые ежегодные эффекты |  | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | описание измерителя | ед. изм. | значение |  |  |  |  |  | Описания эффекта | Сумма, млн. руб |  |
| 1 | 1 | ЦСТ "Лесное" в п. Совхозный | Строительство роботизированной газовой блочно-модульной котельной в п. Совхозный. | Проектные работы, экспертиза, оборудование, материалы, строительно-монтажные и приёмо-сдаточные работы. | установленная мощность | Гкал/ч | 3,35 | НЦС81-02-19-2017 | 9749,9 | 32,7 | бюджетные средства, инвестиционная надбавка к тарифу. | 2019-2020 | экономия ТЭР | 3,0 | 6,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение надёжности теплоснабжения | ─ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экономия фонда оплаты труда | 2,0 |  |