Приложение № 4 к существенным условиям концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Катав-Ивановский муниципальный район»

Объекты теплоснабжения, подлежащие созданию по условиям концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности

муниципального образования «Катав-Ивановский муниципальный район»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Технико-экономические показатели объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газовая блочно-модульная котельная суммарной тепловой мощностью 3,35 Гкал/час, с подводящими тепловыми сетями | Лесное сельское поселение Катав-Ивановского муниципального района (п. Совхозный) | Обеспеченность потребности населения и прочих потребителей: 100%. Присоединенная тепловая нагрузка 3,35 Гкал/час. |

Состав и описание Иного имущества

| № п/п |  | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) |  | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. |  | Тепловые сети, протяженностью 2614 м. по адресу: п. Совхозный Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района | Год постройки – 1978 В соответствии с ниже приведенной таблицей | шт. |  |  |  |  |  |  | Свидетельство государственной регистрации права на объект № 74-74/010/-74/999/001/2016-3135/1 |
| Характеристика тепловых сетей Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района. №п/п; Тип прокладки; Участок; D, мм; Длина в 2-х труб исчисл., м; Год прокладки; Вид изоляции. 1; надземная; Котельная - старая котельная; 200; 750; 1978; минеральная вата, лист оцинкованный. 2; канальная; Старая котельная- ТК1; 200; 80; 1978; асбестоцементная штукатурка, сетка стальная. 3; канальная; ТК1-ТК2; 108; 30; 1978; асбестоцементная штукатурка, сетка стальная. 4; канальная; ТК2-ТК7; 57; 90; 1978; минеральная вата, рубероид. 5; надземная; ТК7-магазин "Шанс"(врезка в ж/д); 57; 54; 1978; минеральная вата, рубероид, стеклоткань. 6; надземная; магазин "Шанс"-автошкола "Вираж"; 57; 84; 1978; минеральная вата, рубероид, стеклоткань. 7; подземная; ТК2-ТК3; 108; 35; 1978; асбестоцементная штукатурка, сетка стальная. 8; подземная; ТК3-ТК4; 57; 30; 1978; минеральная вата, рубероид, стеклоткань. 9; подземная; ТК4-ТК5; 57; 30; 1978; минеральная вата, рубероид, стеклоткань. 10; подземная; ТК5-ТК6; 57; 25; 1978; минеральная вата, рубероид, стеклоткань. 11; канальная; ТК1-ТК10; 159; 95; 1978; асбестоцементная штукатурка, сетка стальная. 12; канальная; ТК10-ТК8; 159; 60; 1978; асбестоцементная штукатурка, сетка стальная. 13; канальная; ТК10-ТК10А; 57; 55; 1978; минеральная вата, рубероид. 14; канальная; ТК10А-Пекарня; 57; 60; 1978; минеральная вата, рубероид. 15; канальная; ТК10А-Администрация; 57; 30; 1978; минеральная вата, рубероид. 16; канальная; ТК8-ТК9; 159; 20; 1978; асбестоцементная штукатурка, сетка стальная. 18; канальная; ТК9-ТК11; 108; 40; 1978; асбестоцементная штукатурка, сетка стальная. 19; канальная; ТК11-ТК12; 108; 50; 1978; асбестоцементная штукатурка, сетка стальная. 20; канальная; ТК12-ТК13; 108; 50; 1978; асбестоцементная штукатурка, сетка стальная. 21; канальная; ТК13-ж/д №21 (2- эт.); 57; 50; 1978; минеральная вата, рубероид. 22; надземная; ТК9-ТК14; 114; 54; 2017; скорлупы ППУ, лист стальной оцинкованный. 23; надземная; ТК14-ТК15; 76; 60; 2017; скорлупы ППУ, лист стальной оцинкованный. 24; надземная; ТК15-ТК16; 76; 60; 2017; скорлупы ППУ, лист стальной оцинкованный. 25; надземная; ТК16 до ж/д 20 (2-эт.); 57; 92; 2017; скорлупы ППУ, лист стальной оцинкованный. 26; канальная; ТК8-ТК17; 127; 110; 1978; асбестоцементная штукатурка, сетка стальная. 27; канальная; ТК17-ТК18; 76; 50; 1978; минеральная вата, рубероид, стеклоткань. 28; канальная; ТК18-ж/д 26 (2-эт.); 50; 50; 1978; минеральная вата, рубероид, стеклоткань. 29; канальная; ТК17-ж/д 29; 127; 40; 1987; минеральная вата, рубероид, стеклоткань. 30; канальная; ж/д29-ж/д 30; 127; 50; 1987; минеральная вата, рубероид, стеклоткань. 31; канальная; ж/д30-ж/д 31; 127; 50; 1987; минеральная вата, рубероид, стеклоткань. 32; канальная; ж/д31-ж/д 32; 76; 70; 1987; минеральная вата, рубероид, стеклоткань. 33; надземная; котельная- мастерские; 159; 115; 1978; минеральная вата, рубероид, стеклоткань. 34; надземная; мастерские-мастерские; 76; 35; 1978; минеральная вата, рубероид, стеклоткань. 35; надземная; мастерские-мастерские; 57; 60; 1978; минеральная вата, рубероид, стеклоткань. ИТОГО:; 2614. Тепловых колодцев 18 шт.. |